Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту

Макарівської селищної ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради; 08001, Україна, Київська область, Бучанський  район, с-ще Макарів, вул. Освіти, 15; код згідно з ЄДРПОУ  43917815; категорія - підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вул. Освіти, 15 (Коригування).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-09-015818-a

Вид процедури закупівлі: відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 11 437 319,00  грн.

Обґрунтування розміру бюджетних призначень та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі здійснено на підставі документів проектно-кошторисної документації й експертного звіту, які оприлюднено з тендерною документацією, по об’єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вул. Освіти, 15 (Коригування)».

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Розмір бюджетного призначення:

за рахунок коштів місцевого бюджету становить 11 437 319,00 грн.,

Нормативно-правове регулювання.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 та інші нормативно-правові акти, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі документів проектно-кошторисної документації та експертного звіту, які оприлюднено з тендерною документацією, по об’єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Макарів, вул. Освіти, 15 (Коригування)».

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

Таблиця 1

Обсяг виконання та види робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 120 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на комплекс робіт із теплоізоляції та гідроізоляції зовнішніх стін |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фундаменти стін |  |  |  |
| 2 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | м3 | 396 |  |
| 3 | Обмазка вертикальної поверхні стiн та плит бітумним праймером | м2 | 324 |  |
| 4 | Праймер бітумний | кг | 777,6 |  |
| 5 | Обклеювання руберойдом вертикальних поверхонь (гідроізоляція) | м2 | 324 |  |
| 6 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" | м2 | 372,6 |  |
| 7 | Приклеювання сітки скловолокнистої | м2 | 75 |  |
| 8 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 220 |  |
| 9 | Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит | кг | 1320 |  |
| 10 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 44 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(0,5*35,4). |
| 11 | Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм | м2 | 224,4 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 1*96,6. |
| 12 | Тарельчастий дюбель для теплоізоляції 10х180 | шт | 176 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r0(8*35,4). |
| 13 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 99 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(0,45*35,4). |
| 14 | Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит | кг | 1320 |  |
| 15 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 572 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(2,6*35,4). |
| 16 | Профiль цокольний 100мм | м | 231 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(1,05*118). |
| 17 | Дюбель-шуруп 6х60 | шт | 660 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r0(3*118). |
| 18 | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СT 77 | кг | 814 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(5,6*35,4). |
| 19 | Примикаючий профіль CERESIT CT 340 А/03 зі склосіткою для віконних та дверних прорізів | м | 155,972 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(1,05*154, 95). |
| 20 | Захисна шиповидна мембрана. Монтаж на вертикальні поверхні. | м2 | 324 |  |
| 21 | Захисна мембрана Terraplast Plus L8 | м2 | 372,6 |  |
| 22 | Улаштування примикання системи теплоізоляції цоколю до відмостки | м | 236 |  |
| 23 | Джгут зі спіненого поліетилену | м | 247,8 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 1, 05*236. |
| 24 | Піна монтажна Ceresit ТS 62 | л. | 32,76 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом r2(0, 1388х236). |
| 25 | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик Ceresit CS51, стійкий до дії води і навколишнього середовища | л | 23,6 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 0, 1*236. |
|  | Роздiл 2. Влаштування проєму ПР-1 |  |  |  |
| 26 | (Демонтаж) Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т | шт | 10 |  |
| 27 | Підсилення збірних залізобетонних конструкцій з'єднанням болтами | т | 0,1196 |  |
| 28 | Швелери N16 | т | 0,1136 |  |
| 29 | Сталь листова -360х40х4 | тн | 0,006 |  |
| 30 | Шпилька М16, дл350мм | шт | 18 |  |
| 31 | Шайба М16 | шт | 36 |  |
| 32 | Гайка М16 | шт | 36 |  |
| 33 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 0,2 |  |
| 34 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 | м3 | 0,2 |  |
|  | Роздiл 3. Влаштування проєму ПР-2 |  |  |  |
| 35 | (Демонтаж) Улаштування стін підвалів з блоків масою до 0,5 т | шт | 10 |  |
| 36 | Підсилення збірних залізобетонних конструкцій з'єднанням болтами | т | 0,1229 |  |
| 37 | Кутник 120х120х8,0 | т | 0,11688 |  |
| 38 | Сталь листова -360х40х4 | тн | 0,00602 |  |
| 39 | Шпилька М16, дл350мм | шт | 18 |  |
| 40 | Шайба М16 | шт | 36 |  |
| 41 | Гайка М16 | шт | 36 |  |
| 42 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 0,2 |  |
| 43 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 | м3 | 0,2 |  |
|  | Роздiл 4. Влаштування металевої обойми |  |  |  |
| 44 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,056 |  |
| 45 | -40х4,0t L=465 | т | 0,0246 |  |
| 46 | -40х4,0t L=490 | т | 0,0093 |  |
| 47 | L63х5,0t L=490 | т | 0,01413 |  |
| 48 | Круг стальний ?12 мм L=400 | тн | 0,00747 |  |
|  | Роздiл 5. Відмостка |  |  |  |
| 49 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 90 |  |
| 50 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | м | 90 |  |
| 51 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 400 мм | м2 | 110 |  |
| 52 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 16,5 |  |
| 53 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 16,5 |  |
| 54 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 15 |  |
| 55 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 24 |  |
| 56 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | м3 | 15 |  |
| 57 | Улаштування основи тротуарів із піску з використанням навантажувача при товщині шару 10 см | м2 | 110 |  |
| 58 | Пісок природний, рядовий | м3 | 16,76 |  |
| 59 | Ущільнення піщаної основи пневматичними трамбівками, | м3 | 11 |  |
| 60 | Улаштування геотекстилю термофіксованого | м2 | 110 |  |
| 61 | Геотекстиль термофіксований щільністю 300 г/м2 | м2 | 121 |  |
| 62 | Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню | м2 | 110 |  |
| 63 | Ущільнення щебеневої основи пневматичними трамбівками, | м3 | 13,2 |  |
| 64 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 | 110 |  |
| 65 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різу | 110 |  |
| 66 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 5,5 |  |
| 67 | Улаштування залізобетонної монолітної плити входу, товщ.150мм /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 11,1 |  |
| 68 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-І, діаметр 8 мм | т | 0,4345 |  |
| 69 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 110 |  |
| 70 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 110 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішне опорядження (підлоги, стіни,стелі) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
| 71 | Теплоiзоляцiя покриттiв та перекриттiв виробами з пiнопласту полiстирольного XPS | м3 | 16,915 |  |
| 72 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного | м3 | 16,915 |  |
| 73 | Улаштування покриттів полімерцементних двошарових наливних товщиною 12 мм | м2 | 338,3 |  |
| 74 | Наливний епоксид | кг | 744,26 |  |
| 75 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3,18 |  |
| 76 | Улаштування розподільного шару з полієтиленвої плівки | м2 | 15,9 |  |
| 77 | Плівка поліетиленова | м2 | 17,49 |  |
| 78 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 15,9 |  |
| 79 | Сітка з арматури O10 А500С із вічком 150х150 мм | м2 | 17,49 |  |
| 80 | Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою | шт | 71,55 |  |
| 81 | Улаштування підстильного шару бетонного з бетону С8/В10 (М 150) | м3 | 2,544 |  |
| 82 | Суміші бетонні готові Бетон С8/В10 (М 150) | м3 | 2,59488 |  |
| 83 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 15,9 |  |
| 84 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок - внапуск (пароізоляція з плівки, еквівалент Wkret-met) | м2 | 15,9 |  |
| 85 | Плівка пароізоляційна | м2 | 17,49 |  |
| 86 | Теплоiзоляцiя покриттiв та перекриттiв виробами з пiнопласту полiстирольного XPS | м3 | 1,59 |  |
| 87 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного | м3 | 1,59 |  |
| 88 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (загальна-100мм) | м2 | 15,9 |  |
| 89 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (100мм) | м2 | 15,9 |  |
| 90 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 15,9 |  |
| 91 | Сітка проволока 4Вр-1 (100х100мм)-100мм | м2 | 17,49 |  |
| 92 | Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою | шт | 71,55 |  |
| 93 | Грунтування підлоги | м2 | 15,9 |  |
| 94 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 3,18 |  |
| 95 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 15,9 |  |
| 96 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 3,18 |  |
| 97 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 103,35 |  |
| 98 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | кг | 6,36 |  |
| 99 | Керамічна плитка для підлоги з нековзкоюповерхнею Грес 600x600х8мм | м2 | 17,49 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни |  |  |  |
| 100 | Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 118,8 |  |
| 101 | Арматура А500 ф12 , L=1400мм | тн | 0,248 |  |
| 102 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,36 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | Шпаклювання стiн фінішною шпаклівкою (2 шари), еквівалент Knauf Sheetrock Super Finish, врахувати грунтування поверхні "Cerezit Ст-17 Супер" або еквівалент | м2 | 617,03 |  |
| 104 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 617,03 |  |
| 105 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 123,406 |  |
| 106 | Шпаклiвка Knauf НР-Старт | кг | 1110,654 |  |
| 107 | Шпаклiвка Knauf НР-Фініш | кг | 740,436 |  |
| 108 | Поліпшене фарбування стін інтер'єрною матовою латексною фарбою, еквівалент Ceresit IN 52 за 2 рази по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 617,03 |  |
| 109 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 123,406 |  |
| 110 | Латексна фарба Ceresit IN 52 | л | 185,109 |  |
| 111 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 23,2 |  |
| 112 | Знепилювання поверхонь | м2 | 23,2 |  |
| 113 | Ґрунтування укосів антибактеріальною ґрунтовкою пензлем | м2 | 23,2 |  |
| 114 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 2,088 |  |
| 115 | Ґрунтування укосів ґрунтовкою пензлем | м2 | 23,2 |  |
| 116 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 4,64 |  |
| 117 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 23,2 |  |
| 118 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 4,64 |  |
| 119 | Шпаклiвка Knauf НР-Старт | кг | 34,8 |  |
| 120 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 23,2 |  |
| 121 | Шпаклiвка Knauf НР-Фініш | кг | 41,76 |  |
| 122 | Обклеювання укосів малярним склополотном в один шар (на клею ), еквівалент Wellton Premium W 50 + Wellton GW10, | м2 | 23,2 |  |
| 123 | Сітка склополотно | м2 | 25,056 |  |
| 124 | Клей для склополотна | кг | 23,2 |  |
| 125 | Поліпшене фарбування укосів інтер'єрною матовою латексною фарбою, еквівалент Ceresit IN 52 за 2 рази по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,2 |  |
| 126 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 | л | 4,64 |  |
| 127 | Латексна фарба Ceresit IN 52 | л | 10,44 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на двері, вікна |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Встановлення дверей внутрішніх металопластикових Д-1, Д-8, Д-9, Д-10 |  |  |  |
| 128 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах (двері Д-10, Д-12 )-10шт | м2 | 18,9 |  |
| 129 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Д-1=2шт,Д-8=3шт, Д-9=6шт, Д-10=1шт | м2 | 1646,778 |  |
| 130 | Установлення і кріплення наличників | м | 58,3 |  |
| 131 | Установлення дверних доводчиків | шт | 12 |  |
| 132 | Доводчик з тягою 2000 | шт | 12 |  |
| 133 | Блок дверний металопластиковий Д-1 (1200х2100)-2шт, Металопластикові.Без ламінації.Заповнення -глугі вставки .Енергоефективністьне нормується | м2 | 5,04 |  |
| 134 | Блок дверний металопластиковий Д-8(900х1950)-3шт, Металопластикові .Без ламінації.Заповнення -глугі вставки .Енергоефективністьне нормується | м2 | 5,265 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | Блок дверний металопластиковий Д-9(800х1950)-6шт, Металопластикові .Без ламінації.Заповнення -глугі вставки .Енергоефективністьне нормується | м2 | 9,36 |  |
| 136 | Блок дверний металопластиковий Д-10(1000х1950)-1шт, Металопластикові .Без ламінації.Заповнення -глугі вставки .Енергоефективністьне нормується | м2 | 1,95 |  |
|  | Роздiл 2. Встановлення дверей внутрішніх металевих Д- -2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6,Д-7 |  |  |  |
| 137 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 7,953 |  |
| 138 | Установлення і кріплення наличників | м | 29,98 |  |
| 139 | Ставлення стопорів | шт | 6 |  |
| 140 | Стопор підлоговий | шт | 6 |  |
| 141 | Дверний блок Д-2 (1200х1790) Металевігерметично- захисні.Розраховані навитримуванняударної хвилі100 кПа, Кз100.Сертифіковані | шт | 1 |  |
| 142 | Дверний блок Д-3 (1000х2100) Металевігерметично- захисні.Розраховані навитримуванняударної хвилі100 кПа, Кз100.Сертифіковані | шт | 1 |  |
| 143 | Дверний блок Д-4 (900х1950) Металеві,протипожежні. Ступеньвогнестійкостіне нижчеЕІ30,сертифікован | шт | 1 |  |
| 144 | Д-5 (1000х1950) Металеві,протипожежні. Ступеньвогнестійкостіне нижчеЕІ30,сертифікован | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення дверних самозачиняющих пристріїв (дотягувач) GEZE TS 2000 V BC з колінною тягою Н.О. (срібло) | шт | 7 |  |
| 146 | Дотягувач GEZE TS 2000 V BC з колінною тягою | шт | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на дашок , приямок |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Влаштування приямку П-1 |  |  |  |
| 147 | Виготовлення металевих конструкцій дашка | т | 0,3188 |  |
| 148 | Монтаж металоконструкцій дакшка | т | 0,3188 |  |
| 149 | Труба 60х40х2 L=1800 мм. | т | 0,1374 |  |
| 150 | Труба 60х40х2 L=1800 мм. | т | 0,0532 |  |
| 151 | Труба 60х40х2 | т | 0,0474 |  |
| 152 | Труба 60х40х2 L=6840мм | т | 0,0808 |  |
| 153 | Закладна деталь ЗД-1 | шт | 22 |  |
| 154 | Грунтування металоконструкцій грунтовкою ГФ-021 за 2 рази | м2 | 12 |  |
| 155 | Фарбування металевих конструкцій емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 12 |  |
| 156 | Улаштування покриття приямків з профнастилу | м2 щита | 28 |  |
| 157 | Профільований настил Н20, t = 0,45мм | м2 | 30,8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на внутрішній водопровід та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. рубопровiд господарчо-питного водопостачання - В1 |  |  |  |
| 158 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 37 |  |
| 159 | Труба поліпропіленова напірна SDR9, Aquatherm Blue pipe Fasterдіаметр 20х2,8 мм | м | 33,263 |  |
| 160 | Перехід поліетилен Aquatherm 20х1/2" | шт | 9 |  |
| 161 | Трійник перехідний ПЕ 25х20х25 мм | шт | 2 |  |
| 162 | Перехід з поліетилену Aquatherm 25х1/2" | шт | 1 |  |
| 163 | Відвід 90 Aquatherm 20 мм | шт | 7 |  |
| 164 | Відвід з металевою вставкою і гайкою Aquatherm 20х1/2" | шт | 9 |  |
| 165 | Трійник з поліетилену діам. 20 мм | шт | 6 |  |
| 166 | Трійники з поліетилену 25х20х20 мм | шт | 1 |  |
| 167 | Різьбове з'єднання зовнішнє діам. 20х1/2" | шт | 9 |  |
| 168 | Муфти з поліетилену діам. 20 мм для ПЕ труб | шт | 19 |  |
| 169 | Хомут металевий із шурупом діам. 20-25 мм | шт | 7 |  |
| 170 | Хомут пластмасовий з фіксатором діам. 20 мм | шт | 18 |  |
| 171 | Метизи для кріплення | кг | 2 |  |
| 172 | Ізоляція трубопроводу діаметром 22-28 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару до 30 мм | м | 37 |  |
| 173 | Теплоiзоляцiйнi труби ф25x4,2 ,товщ. 9мм | м | 38,11 |  |
| 174 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 37 |  |
| 175 | Труба поліпропіленова напірна Aquatherm , діаметр 32х3,6 мм | м | 34,706 |  |
| 176 | Відвід 90 Aquatherm діам. 32 мм | шт | 18 |  |
| 177 | Трійник з поліетилену Aquatherm діам. 32 мм | шт | 3 |  |
| 178 | Трійники Aquatherm діам. 32х20х32 мм | шт | 12 |  |
| 179 | Трійники Aquatherm діам. 32х25х32 мм | шт | 6 |  |
| 180 | Муфта ппр 32х1"ВР | шт | 8 |  |
| 181 | Муфти діам. 32 мм для ПЕ труб | шт | 19 |  |
| 182 | Хомут металевий із шурупом діам. 32-40 мм | шт | 37 |  |
| 183 | Метизи для кріплення | кг | 4,2 |  |
| 184 | Різьбове з'єднання 32-1" Ekoplastik | шт | 4 |  |
| 185 | Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару до 30 мм | м | 37 |  |
| 186 | Ізоляція для труб "K-FEX ЕС" 35/38х6 мм | м | 38,11 |  |
| 187 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 9 |  |
| 188 | Кран кульовий муфтовий Ду15мм (ручка-метелик) | шт | 9 |  |
| 189 | Протипожежна гільза 15-20 | шт | 12 |  |
| 190 | Установлення насосів Grundfos UPA 15-120 ( Q=1,6 м3/год; N=200 Вт). | насос | 1 |  |
| 191 | Grundfos UPA 15-120 ( Q=1,6 м3/год; N=200 Вт). | шт | 1 |  |
| 192 | Установлення резервуара для питної води V=750л | бак | 2 |  |
| 193 | Резервуари для питної води V=750л | шт | 2 |  |
| 194 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 195 | Кран кульовий муфтовий Ду15мм | шт | 2 |  |
| 196 | Зворотній клапан Ду15мм | шт | 1 |  |
| 197 | Кран дренажний зі штуцером Ду10мм | шт | 1 |  |
| 198 | Трійник ф20мм SDR9 | шт | 10 |  |
| 199 | Відвід ф20мм SDR9 | шт | 5 |  |
| 200 | Протипожежна муфта ф20 мм | шт | 7 |  |
| 201 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 6 |  |
| 202 | Кран кульовий муфтовий Ду32мм | шт | 5 |  |
| 203 | Зворотній клапан Ду32мм | шт | 1 |  |
| 204 | Перехід ф32хф20мм SDR9 | шт | 1 |  |
| 205 | Відвід ф32мм SDR9 | шт | 3 |  |
| 206 | Трійник ф32мм SDR9 | шт | 2 |  |
| 207 | Протипожежна муфта ф32 мм | шт | 1 |  |
| 208 | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 209 | Кран водорозбірний зі змінним штуцером Dy15 | шт | 2 |  |
| 210 | Гнучка підводка до змішувача Ду15мм | шт | 4 |  |
| 211 | Гнучка пiдводка до змивного бачка Dy 15мм | шт | 5 |  |
| 212 | Гнучкий шланг | мп | 15 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопровiд гарячого водопостачання - Т3 - |  |  |  |
| 213 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 23 |  |
| 214 | Труба поліпропіленова напірна SDR9, Aquatherm Blue pipe Fasterдіаметр 20х2,8 мм | м | 20,677 |  |
| 215 | Відвід 90 Aquatherm 20 мм | шт | 5 |  |
| 216 | Трійник з поліетилену діам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 217 | Кран кульовий муфтовий Ду15мм (ручка-метелик) | шт | 4 |  |
| 218 | Протипожежна муфта ф20 | шт | 6 |  |
| 219 | Змiшувач настiльний з нижньою камерою змiшування | шт | 4 |  |
| 220 | Ізоляція трубопроводу діаметром 22-28 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару до 30 мм | м | 23 |  |
| 221 | Теплоiзоляцiйнi труби ф25x4,2 ,товщ. 9мм | м | 23,69 |  |
| 222 | Установлення водопідігрівачів індивідуальних | шт | 1 |  |
| 223 | Електричний водонагрівник, V=50л; N=1,5 кВт Ariston | шт | 1 |  |
| 224 | Комплект кріплень для електроводонагрівачів | комплект | 1 |  |
| 225 | Добовий таймер настінного монтажу | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. В-2 |  |  |  |
| 226 | Монтаж шафи пожежної | шт | 1 |  |
| 227 | шафа пожежна металева 230.00x600.00х600.00 | шт | 1 |  |
| 228 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 229 | Кран-комплект пожежний (ПК-1) | шт | 1 |  |
| 230 | барабан для напівжорсткого рукава Ду25 | шт | 1 |  |
| 231 | Вентиль пожежний кутовий ф25мм | шт | 1 |  |
| 232 | Ствол пожежний ДУ-25 мм | шт | 1 |  |
| 233 | Головка з'єднувальна муфтова ф25 | шт | 1 |  |
| 234 | Напівжорсткий рукав Ду25 довжиною 20м | шт | 1 |  |
| 235 | Вогнегасник ВП-5 | шт | 2 |  |
| 236 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм (ручка-метелик) | шт | 1 |  |
| 237 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 3 |  |
| 238 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3 мм | м | 3 |  |
| 239 | Відвід стальний, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 240 | Заглушка стальна приварна, діаметр 25мм | шт | 1 |  |
| 241 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,5 |  |
| 242 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 4. Трубопровiд побутової каналiзацii -K1.1- |  |  |  |
| 243 | Установлення насосів Grundfos Sololift WC1 maxN=0, 62кВт; n=2800об/хв | насос | 5 |  |
| 244 | Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв | шт | 5 |  |
| 245 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 246 | Труба каналізації поліпропіленова Wavin діаметром 110 мм | м | 6 |  |
| 247 | Прочистка ф110 | шт | 1 |  |
| 248 | Коліно ф110мм ф90° | шт | 2 |  |
| 249 | Трійник ф110xф50ммxф110 косий | шт | 5 |  |
| 250 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 9 |  |
| 251 | Труба каналізації поліпропіленова діаметром 50 мм | м | 9 |  |
| 252 | Коліно ф50мм 90° | шт | 6 |  |
| 253 | Трійник ф50xф50ммxф50 град90 | шт | 1 |  |
| 254 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм | м | 11 |  |
| 255 | Труба каналізації поліпропіленова діаметром 40 ммх1, 8мм | м | 11 |  |
| 256 | Метизи для кріплення | кг | 7 |  |
| 257 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 5 |  |
| 258 | Унітаз керамічний "Компакт" CERSANIT ЕКО E031 | шт | 5 |  |
| 259 | Сидіння дюропласт | шт | 5 |  |
| 260 | Анкерне кріплення (комплект) | шт | 5 |  |
| 261 | Коліно для унітазу ДУ-110 гофра | шт | 5 |  |
| 262 | Гнучкий шланг для води FADO ДУ-15 600 мм | шт | 5 |  |
| 263 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 4 |  |
| 264 | Умивальник керамічний Cersanit President 60 | комплект | 4 |  |
| 265 | Напівп'єдестал President | шт | 4 |  |
| 266 | Анкерне кріплення (комплект) | шт | 8 |  |
| 267 | Змішувач для умивальника KFA Armatura Nefrit | шт | 4 |  |
| 268 | Сифон хромований для умивальника Viega | шт | 4 |  |
| 269 | Гнучкий шланг для води FADO ДУ-15 600 мм | шт | 4 |  |
| 270 | Гільза каналізаційна для проходу стін ф110 | шт | 3 |  |
| 271 | Гільза каналізаційна для проходу стін ф50 | шт | 3 |  |
| 272 | Установлення резервуара для техничної води V=500л | бак | 2 |  |
| 273 | Резервуари для техничної води V=500л | шт | 2 |  |
| 274 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 5 |  |
| 275 | Кран кульовий муфтовий Ду40ВВ | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та тепломережа |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 276 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 176 |  |
| 277 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 28 |  |
| 278 | (Демонтаж) Установлення поліетиленових колін | шт | 108 |  |
| 279 | (Демонтаж) Установлення поліетиленових трійників | шт | 36 |  |
| 280 | (Демонтаж) Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 58 |  |
| 281 | (Демонтаж) Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм | шт | 108 |  |
| 282 | (Демонтаж) Установлення трійників латуних | шт | 30 |  |
| 283 | (Демонтаж) Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 36 |  |
| 284 | (Демонтаж) Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм | заглушка | 30 |  |
| 285 | Очищення приміщень від сміття | т | 1,77 |  |
| 286 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,77 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 287 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 28 |  |
| 288 | Труба поліпропіленова напірна Ecoplastik, діаметр 32х4, 5 мм | м | 26,264 |  |
| 289 | Коліно ппр32х90 Ecoplastik діам. 32 мм | шт | 60 |  |
| 290 | Коліно ппр32х45 Ecoplastik діам. 32 мм | шт | 12 |  |
| 291 | Трійник з поліетилену Ecoplastik діам. 32 мм | шт | 1 |  |
| 292 | Трійники Ecoplastik діам. 32х20х32 мм | шт | 6 |  |
| 293 | Трійники латунь 3/х1/2х3/4ввв | шт | 30 |  |
| 294 | Муфта ппр 32х1"ВР | шт | 2 |  |
| 295 | Муфта перехідна Ecoplastik 32х3/4зр | шт | 60 |  |
| 296 | Муфта перехідна Ecoplastik 32х3/4вр | шт | 30 |  |
| 297 | Муфта ппр 20х1/2 ЗР | шт | 4 |  |
| 298 | Хомут пластмасовий з фіксатором діам. 32 мм | шт | 25 |  |
| 299 | Метизи для кріплення | кг | 1,3 |  |
| 300 | Різьбове з'єднання 32-1" Ekoplastik | шт | 1 |  |
| 301 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 64 |  |
| 302 | Крани кульові з накидною гайкою 3/4 | шт | 30 |  |
| 303 | Крани 1/2 ЗВ | шт | 34 |  |
| 304 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм /Гільза/ | м | 5 |  |
| 305 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 5 |  |
| 306 | Ізоляція трубопроводу діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару до 30 мм | м | 28 |  |
| 307 | Ізоляція для труб "K-FEX ЕС" 35/38х9 мм | м | 28,84 |  |
| 308 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 176 |  |
| 309 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм | м | 171,424 |  |
| 310 | Коліно ппр63х90 Ecoplastik діам. 32 мм | шт | 32 |  |
| 311 | Коліно ппр 63х45 Ecoplastik діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 312 | Муфта зєднувальна діам. 63 мм | шт | 18 |  |
| 313 | Трійник ппр діам. 63х40 мм | шт | 2 |  |
| 314 | Трійники ппр діам. 63х32х63 мм | шт | 30 |  |
| 315 | Муфта ппр 40х1"ЗР | шт | 2 |  |
| 316 | Муфта ппр 63х2"ВР | шт | 2 |  |
| 317 | Хомут металевий із шурупом діам. 63 мм | шт | 132 |  |
| 318 | Метизи для кріплення | кг | 2,5 |  |
| 319 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 2 |  |
| 320 | Крани з накладною гайкою 40х1" | шт | 2 |  |
| 321 | Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 176 |  |
| 322 | Ізоляція для труб "K-FEX ST/SK" діам. 63/75 товщ.13 мм | м | 181,28 |  |
| 323 | Заглушка латунна різьбова 1/2 ЗР | шт | 30 |  |
| 324 | Ніпель різьбовий 1 1/2" | шт | 16 |  |
| 325 | Ніпель різьбовий 2" | шт | 14 |  |
| 326 | Різьба коротка приварна 3/4" | шт | 2 |  |
| 327 | Різьба коротка приварна 1 1/4" | шт | 16 |  |
| 328 | Різьба коротка приварна 1 1/2" | шт | 4 |  |
| 329 | Різьба коротка приварна 2" | шт | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 3. Допоміжний матеріал |  |  |  |
| 330 | Шпилька М8х1000 | шт | 15 |  |
| 331 | Гайка М8 | шт | 264 |  |
| 332 | Шайба М8 | шт | 528 |  |
| 333 | Профіль монтажний 30х300 | м | 80 |  |
| 334 | Гвинт М8 | шт | 132 |  |
|  | Роздiл 4. Тепломережа |  |  |  |
| 335 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 14 |  |
| 336 | Труби сталеві електрозварні попередньоізольовані із пінополіуретанової ізоляції, діаметр труб 57/125 мм | м | 14 |  |
| 337 | Стрічка сигнальна 1х250 | м | 6 |  |
| 338 | Трійник сталевий 108х57х108 мм | шт | 2 |  |
| 339 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 2 |  |
| 340 | Засувка EFEKT ДУ-50 мм | шт | 2 |  |
| 341 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 6 |  |
| 342 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 343 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 344 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 345 | Кільце ущільнююче Ду-125 мм | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ П1 |  |  |  |
| 346 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм (діам. 500мм) | шт | 1 |  |
| 347 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (діам. 500мм, глибина 500 мм) | шт | 1 |  |
| 348 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 349 | Піна вогнетривка Soudafoam FR750 | балон | 0,7 |  |
| 350 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 630 мм | т | 1,2883 |  |
| 351 | Труба електрозварна Ф630 мм, б=8,0мм | м | 10 |  |
| 352 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 630 мм | т | 1,2883 |  |
| 353 | Очищення поверхонь щітками (від заводської окалини) | м2 | 22 |  |
| 354 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 22 |  |
| 355 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 22 |  |
| 356 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 22 |  |
| 357 | Покриття бітумною мастикою труб діаметром 600 мм | м | 10 |  |
|  | Роздiл 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ В1 |  |  |  |
| 358 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм (діам. 500мм) | шт | 1 |  |
| 359 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (діам. 500мм, глибина 500 мм) | шт | 1 |  |
| 360 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 1 |  |
| 361 | Піна вогнетривка Soudafoam FR750 | балон | 0,7 |  |
| 362 | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 720 мм | т | 0,736 |  |
| 363 | Труба електрозварна Ф720 мм, б=8,0мм | м | 5 |  |
| 364 | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 720 мм | т | 0,736 |  |
| 365 | Очищення поверхонь щітками (від заводської окалини) | м2 | 13 |  |
| 366 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 13 |  |
| 367 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 13 |  |
| 368 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази | м2 | 13 |  |
| 369 | Покриття бітумною мастикою бетонних та залізобетонних труб діаметром 700 мм | м | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на пожежна сигналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 370 | Приймально-контрольний пристрій Тірас-8П | шт | 1 |  |
| 371 | Приймально-контрольний пристрій Тірас-8П | шт | 1 |  |
| 372 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 373 | Акумулятор 12 В/7 АНР-7/12 | шт | 1 |  |
| 374 | Пристрій сигнально-звуковий | шт | 9 |  |
| 375 | Пристрій сигнально-звуковий ОСЗ-12 | шт | 8 |  |
| 376 | Пристрій сигнально-звуковий "Джміль" | шт | 1 |  |
| 377 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 35 |  |
| 378 | Сповіщувач пожежний ручний SPR1 | шт | 4 |  |
| 379 | Сповіщувач пожежний димовий СПД3 | шт | 31 |  |
|  | Роздiл 2. Система керування евакуванням |  |  |  |
| 380 | Пристрій центральний керуючий станції або вузла зв'язку автоматичної комутації | пристрій | 1 |  |
| 381 | Моноблок BRAND-AUDIO-2-240-WM | шт. | 1 |  |
| 382 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 383 | Пульт диспетчера СД02 | шт. | 1 |  |
| 384 | Монтаж акустичної системи | шт | 28 |  |
| 385 | Гучномовець для настінної установки DSP507 | шт. | 12 |  |
| 386 | Гучномовець для настінної установки BRAND-AUDIO- WL-6 (DSP116ІІ) | шт. | 12 |  |
| 387 | Модуль виклику ВМ01 | шт. | 4 |  |
| 388 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 389 | Блок живлення ИБП24 5 | шт | 1 |  |
| 390 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 |  |
| 391 | Акумулятор 12В 18 А/год | шт | 2 |  |
| 392 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 393 | Акумулятор 12В 7А/г | шт | 2 |  |
| 394 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 16 |  |
| 395 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" | шт | 7 |  |
| 396 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 Стрелка-указатель направления движения | шт | 7 |  |
| 397 | Оповіщувач світловий ОС-6.8 ПОЖЕЖА | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Система сигналізації шаф пожежних кранів |  |  |  |
| 398 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 12 |  |
| 399 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК13 | шт | 12 |  |
| 400 | Коробка розподільна настінна в пластмасовій оболонці | коробка | 6 |  |
| 401 | Вогнестійка розподільча коробка FLAMEBOX 105x105x56 мм FB10034P, термопласт | шт | 6 |  |
| 402 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 6 |  |
| 403 | Кнопка ручного управління КРУ | шт | 6 |  |
| 404 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 12 |  |
| 405 | ДППК - датчик положення пожежного крану | шт | 6 |  |
| 406 | ДППК 1- датчик положення пожежного крану | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Кабельна продукція |  |  |  |
| 407 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 408 | ПЗІП SLP20-275 /3 + 1 Тип 2 + 3 In 10 кА. | шт | 3 |  |
| 409 | Улаштування противопожежного манжету при проході через стіни та перекриття | шт | 2 |  |
| 410 | Протипожежна муфта Ф-29-36 | шт | 2 |  |
| 411 | Коробка розподільна настінна в пластмасовій оболонці | коробка | 4 |  |
| 412 | Вогнестійка розподільча коробка FLAMEBOX 105x105x56 мм FB10034P, термопласт | шт | 4 |  |
| 413 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 | шт | 1 |  |
| 414 | Світильник аварійний | шт | 1 |  |
| 415 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | м | 4 |  |
| 416 | Труба поліхлорвінілова, діаметр 50 мм | м | 4 |  |
| 417 | Прокладання лотків | м | 10 |  |
| 418 | Короб16*16 довжиною 2 м | п.м | 800 |  |
| 419 | Короб 24*40 довжиною 2 м | п.м | 200 |  |
| 420 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 2180 |  |
| 421 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 переріз 1*2*0, 8 мм2 | м | 816 |  |
| 422 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 переріз 1*2*0, 8 мм2 | м | 1050,6 |  |
| 423 | Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 переріз 3*1,5 мм2 | м | 102 |  |
| 424 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 1*2*1,5 | м | 102 |  |
| 425 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 4*2*0,8 | м | 153 |  |
| 426 | Резистор 2,2 кОм для димового сповіщувача | шт | 31 |  |
| 427 | Резистор 3,6 кОм для ручного сповіщувача | шт | 4 |  |
| 428 | Резистор 2,2 кОм кінцевий | шт | 6 |  |
| 429 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Пожежна сигналізація |  |  |  |
| 430 | Приймально-контрольний пристрій Тірас-8П1 | шт | 1 |  |
| 431 | Приймально-контрольний пристрій "Тірас 8П1" | шт | 1 |  |
| 432 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 433 | Акумулятор 12 В/7 АНР-7/12 | шт | 1 |  |
| 434 | Монтаж сповiщувача пожежного димового СПД-3 | шт | 31 |  |
| 435 | Сповіщувач пожежний димовий СПД3 | шт | 31 |  |
| 436 | Сповіщувач ПС ручний SPR1 | шт | 4 |  |
| 437 | Сповіщувач пожежний ручний SPR1 | шт | 4 |  |
| 438 | Антена приймально-передавальна "хвильовий канал" на неустановленій щоглі | антена | 1 |  |
| 439 | Антена А6 SMA 15м | шт | 1 |  |
| 440 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 441 | Щиток 4 модульний ІР65 | шт | 1 |  |
| 442 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 443 | Автоматичний вимикач С 16 1Р | шт. | 1 |  |
| 444 | Монтаж коробки розподільчої КМ | шт | 15 |  |
| 445 | Коробка розгалудження КМ | шт | 15 |  |
|  | Роздiл 6. Система керування евакуюванням |  |  |  |
| 446 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 447 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 |  |
| 448 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 449 | Акумулятор 12В 7А/г | шт | 1 |  |
| 450 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 9 |  |
| 451 | Пристрій сигнально-звуковий ОСЗ-12 | шт | 8 |  |
| 452 | Пристрій сигнально-звуковий "Джміль" | шт | 1 |  |
| 453 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 454 | Автоматичний вимикач С 16 1Р | шт. | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Контроль загазованності повітря |  |  |  |
| 455 | Монтаж блоку управління газоаналізатора | шт | 1 |  |
| 456 | Сигналізатор газу "ВАРТА 1-03.14" | шт | 1 |  |
| 457 | Монтаж датчика метану ДМ-14 | шт | 5 |  |
| 458 | Датчик метану ДМ-14 | шт | 5 |  |
| 459 | Монтаж табло сигнального | шт | 5 |  |
| 460 | Оповіщувач світло-звуковий "СЕРЖАНТ" С-07С-220 | шт | 5 |  |
| 461 | Монтаж коробки розподільчої КВР-01/30 | шт | 5 |  |
| 462 | Коробка розподільна настінна в пластмасовій оболонці | коробка | 5 |  |
| 463 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 464 | Автоматичний вимикач С 16 1Р | шт. | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Кабельна продукція |  |  |  |
| 465 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 700 |  |
| 466 | Труба гофрована Д16/12 мм негорюча, сіра | м | 700 |  |
| 467 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 728 |  |
| 468 | Кабель негорючий СКВВтнг-ls 4х0,4 | м | 355 |  |
| 469 | Кабель (N) HXH FE 180/E30 0.6/1 kv 2x1,5 RE | м | 199 |  |
| 470 | Кабель (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 | м | 30 |  |
| 471 | Кабель (N)HXH FE 180/E30 4х1,5 | м | 188 |  |
| 472 | Тримач для гофротруби 16мм | шт. | 2000 |  |
| 473 | Дюбель 6х30 пластиковий | шт | 2250 |  |
| 474 | Шуруп 3,5х35 мм | шт. | 2250 |  |
| 475 | Установлення блока резисторів [ящика опору], знятого перед транспортуванням, маса до 15 кг | шт | 41 |  |
| 476 | Резистор 2,2 кОм для димового сповіщувача | шт | 31 |  |
| 477 | Резистор 3,6 кОм для ручного сповіщувача | шт | 4 |  |
| 478 | Резистор 2,2 кОм кінцевий | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 9. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 479 | Прилад, пристрій програмування і налагодження (ППКП Тірас 8П1) | шт | 1 |  |
| 480 | Прилад контролю і налагодження ( "ВАРТА 1-03.14") | шт | 1 |  |
| 481 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (ДМ-14) | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Комплектні пристрої до 1000В |  |  |  |
| 482 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 483 | Автоматичний вимикач 380В ВА-63 50А 3р | шт | 1 |  |
| 484 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 20А 3р | шт | 1 |  |
| 485 | Монтаж щита АВР | шафа | 1 |  |
| 486 | Щит АВР-50 380В, 50А ІР54 з пріоритетом першого вводу | шт | 1 |  |
| 487 | Монтаж шафи комплектного увідно-розподільного пристрою (шафа ЩМП) | шт | 1 |  |
| 488 | Ввідно-розподільний пристрій ВРП ЩМП-16.8.4-0 36 щит 1600х800х400 | шт | 1 |  |
| 489 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 490 | Автоматичний вимикач 380В ВА-63 50А 3р | шт | 1 |  |
| 491 | Автоматичний вимикач 380В ВА-63 40А 3р | шт | 1 |  |
| 492 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 493 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 10А 3р | шт | 2 |  |
| 494 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 10А 1р | шт | 1 |  |
| 495 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 16А 1р | шт | 2 |  |
| 496 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 10А 1р | шт | 7 |  |
| 497 | Диф.автомат 220В АВДТ32 16А 30мА 3р | шт | 7 |  |
| 498 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |
| 499 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 4 | шт | 33 |  |
| 500 | Світильник світодіодний ДВО 20У-40 Ватра | шт | 33 |  |
| 501 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах | шт | 21 |  |
| 502 | Світильник Ватра НББ-64-100 | шт | 21 |  |
| 503 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах | шт | 8 |  |
| 504 | Аварійний світильник Ватра ДБОО2ВСП-6-б-104 з акамулятором "Вихід" | шт | 8 |  |
| 505 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах | шт | 14 |  |
| 506 | Аварійний світильник ДБО02ВСП-6-В-102 з автономним джерелом | шт | 14 |  |
| 507 | Лампа світодіодна потужністю 5Вт, Е27 | шт | 21 |  |
|  | Роздiл 3. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |
| 508 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням | м | 85 |  |
| 509 | Кабель ВВГнгд 4х10 | м | 85 |  |
| 510 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням | м | 40 |  |
| 511 | Кабель ВВГнгд 4х6 | м | 40 |  |
| 512 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням | м | 50 |  |
| 513 | Кабель ВВГнгд 5х6 | м | 50 |  |
| 514 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням | м | 100 |  |
| 515 | Кабель ВВГнгд 5х2,5 | м | 100 |  |
| 516 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням | м | 430 |  |
| 517 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м | 430 |  |
| 518 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням | м | 280 |  |
| 519 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м | 280 |  |
| 520 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 160 |  |
| 521 | Кабель вогнестійкий з мідними жилами 3х1,5 мм | м | 160 |  |
| 522 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 15 |  |
| 523 | Кабель вогнестійкий з мідними жилами 3х2,5 мм | м | 15 |  |
|  | Роздiл 4. Електроустановочні вироби |  |  |  |
| 524 | Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 17 |  |
| 525 | Вимикач одноклавішний для відкритого установлення одинарний | шт | 17 |  |
| 526 | Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 5 |  |
| 527 | Вимикач одноклавішний для відкритого установлення подвійний | шт | 5 |  |
| 528 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | шт | 17 |  |
| 529 | Розетка подвійна 16А 220В | шт | 17 |  |
| 530 | Коробка розгалужувальна на 4 напрямки | шт | 50 |  |
| 531 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1000 |  |
| 532 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка з протяжкою ДУ-20 мм | м | 1010 |  |
| 533 | Тримач для кріплення ПВХ труби 20 мм | шт | 920 |  |
|  | Роздiл 5. Заземлення |  |  |  |
| 534 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 10 |  |
| 535 | Полоса 40х4 мм,сталь гарячого цинкування | м | 10 |  |
| 536 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 5 |  |
| 537 | Полоса 25х4 мм,сталь гарячого цинкування | м | 5 |  |
| 538 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм | м | 9 |  |
| 539 | Сталь Д-16 мм L-3м | м | 9 |  |
| 540 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 541 | Провід мідний гнучкий 16 мм | м | 10 |  |
| 542 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 543 | Провід мідний гнучкий 6 мм | м | 10 |  |
| 544 | Антикорозійна стрічка, ширина 50мм, рулон 10м | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на на придбання технологічного обладнання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Меблі |  |  |  |

Таблиця 2

Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування |  |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Витрати труда |  |  |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників |  |  | люд.год | 12792,76 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками |  |  | розряд | 3,6 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників |  |  | люд.год | 4504,8 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками |  |  | розряд | 3,7 |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  |  | люд.год | 750,78 |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  |  | розряд | 4,6 |
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття |  |  | люд.год | 4,14 |
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  |  | люд.год | 286,4 |
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат |  |  | люд.год | 1990,5 |
| 9.2 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд |  |  | люд.год | - |
|  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |  |
| 9.3 | у зимовий період |  |  | люд.год | - |
| 9.4 | у літній період |  |  | люд.год | - |
|  | люд.год | 20329,38 |
|  | розряд | 3,7 |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |
| 10 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А |  |  | маш. год | 1,3274832 |
| 11 | Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год |  |  | маш. год | 2,68536 |
| 12 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год |  |  | маш. год | 0,03186 |
| 13 | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції) |  |  | маш. год | 145,152 |
| 14 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] |  |  | маш. год | 0,108 |
| 15 | Верстати свердлильні |  |  | маш. год | 0,888 |
| 16 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг |  |  | маш. год | 0,1848 |
| 17 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С |  |  | маш. год | 7,71813 |
| 18 | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт |  |  | маш. год | 145,152 |
| 19 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв |  |  | маш. год | 12,001332 |
| 20 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв |  |  | маш. год | 1,0296 |
| 21 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв |  |  | маш. год | 8,72286 |
| 22 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т |  |  | маш. год | 0,264 |
| 23 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т |  |  | маш. год | 0,03816 |
| 24 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т |  |  | маш. год | 13,6365588 |
| 25 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т |  |  | маш. год | 7,1961168 |
| 26 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т |  |  | маш. год | 189,133121508 |
| 27 | Машини свердлильні електричні |  |  | маш. год | 17,641104 |
| 28 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т |  |  | маш. год | 0,6996 |
| 29 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т |  |  | маш. год | 1,8744 |
| 30 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т |  |  | маш. год | 0,45792 |
| 31 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А |  |  | маш. год | 10,443888 |
| 32 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м |  |  | маш. год | 69,6576 |
| 33 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т |  |  | маш. год | 9,41386056 |
| 34 | Прес гідравлічний з електроприводом |  |  | маш. год | 4,176 |
| 35 | Прес-ножиці комбіновані |  |  | маш. год | 1,3462344 |
| 36 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л |  |  | маш. год | 128,7116478 |
| 37 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] |  |  | маш. год | 0,264 |
| 38 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] |  |  | маш. год | 141,3479868 |
| 39 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] |  |  | маш. год | 0,48 |
| 40 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм |  |  | маш. год | 11,96352 |
| 41 | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц |  |  | маш. год | 19,3152 |
| 42 | Перевезення ґрунту до 10 км |  |  | т | 24 |
| 43 | Перевезення сміття до 10 км |  |  | т | 1,77 |
|  | Разом по розділу II |  |  |  |  |
|  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |
|  | Бензин |  |  | кг | 352,845 |
|  | Дизельне паливо |  |  | кг | 1249,439 |
|  | Електроенергія |  |  | кВт-год | 1609,274 |
|  | Мастильні матеріали |  |  | кг | 112,374 |
|  | Гідравлічна рідина |  |  | кг | 38,258 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |
| 44 | Апарат для газового зварювання і різання |  |  | маш. год | 39,0373032 |
| 45 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт |  |  | маш. год | 16,057728 |
| 46 | Бадді, місткість 2 м3 |  |  | маш. год | 3,7782 |
| 47 | Вібратори глибинні |  |  | маш. год | 1,686 |
| 48 | Вібратори поверхневі |  |  | маш. год | 4,922352 |
| 49 | Дрилі електричні |  |  | маш. год | 782,368151868 |
| 50 | Зварювальний апарат круглий 20-32 |  |  | маш. год | 0,696 |
| 51 | Машини мозаїчно-шліфувальні |  |  | маш. год | 71,7451728 |
| 52 | Машини шліфувальні електричні |  |  | маш. год | 38,9835924 |
| 53 | Машини шліфувальні кутові |  |  | маш. год | 1,934496 |
| 54 | Насос гідравлічний ручний |  |  | маш. год | 29,50032 |
| 55 | Перфоратор електромагнітний |  |  | маш. год | 163,74912 |
| 56 | Перфоратор електромагнітний |  |  | маш. год | 0,99072 |
| 57 | Перфоратори електричні |  |  | маш. год | 98,72052 |
| 58 | Пилка дискова електрична |  |  | маш. год | 16,5306882 |
| 59 | Пістолет монтажний |  |  | маш. год | 85,82904 |
| 60 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг |  |  | маш. год | 72,2618028 |
| 61 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора |  |  | маш. год | 12,001332 |
| 62 | Фарборозпилювачі ручні |  |  | маш. год | 67,22415 |
| 63 | Шуруповерти |  |  | маш. год | 0,52776108 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |
| 64 | Латексна фарба Ceresit IN 52 |  |  | л | 195,549 |
| 65 | -40х4,0t L=465 |  |  | т | 0,0246 |
| 66 | -40х4,0t L=490 |  |  | т | 0,0093 |
| 67 | Grundfos Sololift WC1 maxN=0,62кВт; n=2800об/хв |  |  | шт | 5 |
| 68 | Grundfos UPA 15-120 ( Q=1,6 м3/год; N=200 Вт). |  |  | шт | 1 |
| 69 | L63х5,0t L=490 |  |  | т | 0,01413 |
| 70 | Аварійний світильник Ватра ДБОО2ВСП-6-б- 104 з акамулятором "Вихід" |  |  | шт | 8 |
| 71 | Аварійний світильник ДБО02ВСП-6-В-102 з автономним джерелом |  |  | шт | 14 |
| 72 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 10А 1р |  |  | шт | 8 |
| 73 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 10А 3р |  |  | шт | 2 |
| 74 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 16А 1р |  |  | шт | 2 |
| 75 | Автоматичний вимикач 220В ВА-63 20А 3р |  |  | шт | 1 |
| 76 | Автоматичний вимикач 380В ВА-63 40А 3р |  |  | шт | 1 |
| 77 | Автоматичний вимикач 380В ВА-63 50А 3р |  |  | шт | 2 |
| 78 | Автоматичний вимикач С 16 1Р |  |  | шт. | 3 |
| 79 | Акумулятор 12 В/7 АНР-7/12 |  |  | шт | 2 |
| 80 | Акумулятор 12В 18 А/год |  |  | шт | 2 |
| 81 | Акумулятор 12В 7А/г |  |  | шт | 3 |
| 82 | Анкерне кріплення (комплект) |  |  | шт | 5 |
| 83 | Анкерне кріплення (комплект) |  |  | шт | 8 |
| 84 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо |  |  | т | 0,0132 |
| 85 | Антена А6 SMA 15м |  |  | шт | 1 |
| 86 | Антикорозійна стрічка, ширина 50мм, рулон 10м |  |  | шт | 1 |
| 87 | Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 |  |  | л | 2,088 |
| 88 | Арматура А500 ф12 , L=1400мм |  |  | тн | 0,248 |
| 89 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm |  |  | м2 | 572 |
| 90 | Ацетилен розчинений технічний, марка А |  |  | т | 0,0000845 |
| 91 | Бензин авіаційний Б-70 |  |  | т | 0,0015 |
| 92 | Бензин розчинник |  |  | т | 0,0224 |
| 93 | Бетон С16/20 |  |  | м3 | 11,2665 |
| 94 | Бірка маркувальна |  |  | 100шт | 0,1428 |
| 95 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 |  |  | т | 0,00995 |
| 96 | Блок дверний металопластиковий Д-1 (1200х2100)-2шт, Металопластикові.Без ламінації.Заповнення -глугі вставки . Енергоефективністьне нормується |  |  | м2 | 5,04 |
| 97 | Блок дверний металопластиковий Д- 10(1000х1950)-1шт, Металопластикові .Без ламінації.Заповнення -глугі вставки . Енергоефективністьне нормується |  |  | м2 | 1,95 |
| 98 | Блок дверний металопластиковий Д- 8(900х1950)-3шт, Металопластикові .Без ламінації.Заповнення -глугі вставки . Енергоефективністьне нормується |  |  | м2 | 5,265 |
| 99 | Блок дверний металопластиковий Д- 9(800х1950)-6шт,Металопластикові .Без ламінації.Заповнення -глугі вставки . Енергоефективністьне нормується |  |  | м2 | 9,36 |
| 100 | Блок живлення БЖ-1230 |  |  | шт | 1 |
| 101 | Блок живлення ИБП24 5 |  |  | шт | 1 |
| 102 | Болти будівельні з гайками та шайбами |  |  | т | 0,0145656 |
| 103 | Болти будівельні з гайками та шайбами |  |  | т | 0,00006 |
| 104 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм |  |  | т | 0,0055 |
| 105 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм |  |  | т | 0,01914 |
| 106 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм |  |  | т | 0,00316 |
| 107 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм |  |  | т | 0,00414 |
| 108 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм |  |  | т | 0,00144 |
| 109 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт |  |  | м3 | 0,153 |
| 110 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт |  |  | м3 | 0,00044 |
| 111 | В'язальний дріт |  |  | 100кг | 0,006678 |
| 112 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 |  |  | т | 0,000296 |
| 113 | Вапно хлорне, марка А |  |  | т | 0,000048 |
| 114 | Ввідно-розподільний пристрій ВРП ЩМП-16. 8.4-0 36 щит 1600х800х400 |  |  | шт | 1 |
| 115 | Вентиль пожежний кутовий ф25мм |  |  | шт | 1 |
| 116 | Вимикач одноклавішний для відкритого установлення одинарний |  |  | шт | 17 |
| 117 | Вимикач одноклавішний для відкритого установлення подвійний |  |  | шт | 5 |
| 118 | Відвід 90 Aquatherm 20 мм |  |  | шт | 12 |
| 119 | Відвід 90 Aquatherm діам. 32 мм |  |  | шт | 18 |
| 120 | Відвід з металевою вставкою і гайкою Aquatherm 20х1/2" |  |  | шт | 9 |
| 121 | Відвід стальний, діаметр 25 мм |  |  | шт | 1 |
| 122 | Відвід ф20мм SDR9 |  |  | шт | 5 |
| 123 | Відвід ф32мм SDR9 |  |  | шт | 3 |
| 124 | Вогнегасник ВП-5 |  |  | шт | 2 |
| 125 | Вогнестійка розподільча коробка FLAMEBOX 105x105x56 мм FB10034P, термопласт |  |  | шт | 10 |
| 126 | Вуглекислий газ |  |  | м3 | 3,4048726 |
| 127 | Гайка М16 |  |  | шт | 72 |
| 128 | Гайка М8 |  |  | шт | 264 |
| 129 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-І, діаметр 8 мм |  |  | т | 0,4345 |
| 130 | Гвинт М8 |  |  | шт | 132 |
| 131 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм |  |  | т | 0,0005801 |
| 132 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 |  |  | т | 0,000270402 |
| 133 | Геотекстиль термофіксований щільністю 300 г/м2 |  |  | м2 | 121 |
| 134 | Гільза каналізаційна для проходу стін ф110 |  |  | шт | 3 |
| 135 | Гільза каналізаційна для проходу стін ф50 |  |  | шт | 3 |
| 136 | Гнучка пiдводка до змивного бачка Dy 15мм |  |  | шт | 5 |
| 137 | Гнучка підводка до змішувача Ду15мм |  |  | шт | 4 |
| 138 | Гнучкий шланг |  |  | мп | 15 |
| 139 | Гнучкий шланг для води FADO ДУ-15 600 мм |  |  | шт | 9 |
| 140 | Головка з'єднувальна муфтова ф25 |  |  | шт | 1 |
| 141 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | т | 0,003888 |
| 142 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 |  |  | л | 3,18 |
| 143 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 |  |  | л | 17,1 |
| 144 | Грунтовка глибокопроникаюча СТ-17 |  |  | л | 246,812 |
| 145 | Гучномовець для настінної установки BRAND-AUDIO-WL-6 (DSP116ІІ) |  |  | шт. | 12 |
| 146 | Гучномовець для настінної установки DSP507 |  |  | шт. | 12 |
| 147 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  | т | 0,00002 |
| 148 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева |  |  | т | 0,00525 |
| 149 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  |  | л | 44 |
| 150 | Д-5 (1000х1950) Металеві,протипожежні. Ступеньвогнестійкостіне нижчеЕІ30, сертифікован |  |  | шт | 1 |
| 151 | ДППК - датчик положення пожежного крану |  |  | шт | 6 |
| 152 | ДППК 1- датчик положення пожежного крану |  |  | шт | 6 |
| 153 | Датчик метану ДМ-14 |  |  | шт | 5 |
| 154 | Дверний блок Д-2 (1200х1790) Металевігерметично-захисні.Розраховані навитримуванняударної хвилі100 кПа, Кз100. Сертифіковані |  |  | шт | 1 |
| 155 | Дверний блок Д-3 (1000х2100) Металевігерметично-захисні.Розраховані навитримуванняударної хвилі100 кПа, Кз100. Сертифіковані |  |  | шт | 1 |
| 156 | Дверний блок Д-4 (900х1950) Металеві, протипожежні.Ступеньвогнестійкостіне нижчеЕІ30,сертифікован |  |  | шт | 1 |
| 157 | Джгут зі спіненого поліетилену |  |  | м | 247,8 |
| 158 | Диф.автомат 220В АВДТ32 16А 30мА 3р |  |  | шт | 7 |
| 159 | Добовий таймер настінного монтажу |  |  | шт | 1 |
| 160 | Доводчик з тягою 2000 |  |  | шт | 12 |
| 161 | Дотягувач GEZE TS 2000 V BC з колінною тягою |  |  | шт | 7 |
| 162 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт |  |  | м3 | 2,8116 |
| 163 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт |  |  | м3 | 0,002544 |
| 164 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  |  | м3 | 0,00484 |
| 165 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт |  |  | м3 | 0,00444 |
| 166 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм |  |  | т | 0,000163 |
| 167 | Дріт порошковий для дугового зварювання |  |  | т | 0,00910935 |
| 168 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм |  |  | т | 0,0024075 |
| 169 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм |  |  | т | 0,002886 |
| 170 | Дюбелі розпірні |  |  | шт | 256 |
| 171 | Дюбелі розпірні (комплект 100 шт) |  |  | шт | 4 |
| 172 | Дюбель 6х30 пластиковий |  |  | шт | 2250 |
| 173 | Дюбель монтажний 100х10 |  |  | шт | 6047,33136 |
| 174 | Дюбель розпірний 6x30 мм з універсальним шурупом 3,5х30 Expert Fix |  |  | 100шт | 1,26 |
| 175 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм |  |  | 100шт | 1,24342 |
| 176 | Дюбель-шуруп 6х60 |  |  | шт | 660 |
| 177 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 |  |  | кг | 82,5 |
| 178 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic |  |  | кг | 6,36 |
| 179 | Електричний водонагрівник, V=50л; N=1,5 кВт Ariston |  |  | шт | 1 |
| 180 | Електроди |  |  | т | 0,019811365 |
| 181 | Електроди ЕМР-4 |  |  | т | 0,00012 |
| 182 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  |  | т | 0,004776 |
| 183 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  |  | т | 0,00142504 |
| 184 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  |  | т | 0,00108 |
| 185 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  |  | т | 0,001776 |
| 186 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 |  |  | т | 0,0068542 |
| 187 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0,0300278 |
| 188 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0,000081 |
| 189 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0,000065 |
| 190 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42 |  |  | т | 0,00196 |
| 191 | Емаль ПФ-115 |  |  | т | 0,003036 |
| 192 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра |  |  | т | 0,01995 |
| 193 | Заглушка латунна різьбова 1/2 ЗР |  |  | шт | 30 |
| 194 | Заглушка стальна приварна, діаметр 25мм |  |  | шт | 1 |
| 195 | Закладна деталь ЗД-1 |  |  | шт | 22 |
| 196 | Закріпки металеві |  |  | кг | 0,2296 |
| 197 | Замазка захисна |  |  | кг | 2,8 |
| 198 | Засувка EFEKT ДУ-50 мм |  |  | шт | 2 |
| 199 | Захисна мембрана Terraplast Plus L8 |  |  | м2 | 372,6 |
| 200 | Зворотній клапан Ду15мм |  |  | шт | 1 |
| 201 | Зворотній клапан Ду32мм |  |  | шт | 1 |
| 202 | Змiшувач настiльний з нижньою камерою змiшування |  |  | шт | 4 |
| 203 | Змішувач для умивальника KFA Armatura Nefrit |  |  | шт | 4 |
| 204 | Ізоляція для труб "K-FEX ST/SK" діам. 63/75 товщ.13 мм |  |  | м | 181,28 |
| 205 | Ізоляція для труб "K-FEX ЕС" 35/38х6 мм |  |  | м | 38,11 |
| 206 | Ізоляція для труб "K-FEX ЕС" 35/38х9 мм |  |  | м | 28,84 |
| 207 | Кабель (N) HXH FE 180/E30 0.6/1 kv 2x1,5 RE |  |  | м | 199 |
| 208 | Кабель (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 |  |  | 1000м | 0,03 |
| 209 | Кабель (N)HXH FE 180/E30 4х1,5 |  |  | 1000м | 0,188 |
| 210 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 |  |  | 1000м | 0,28 |
| 211 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 |  |  | 1000м | 0,43 |
| 212 | Кабель ВВГнгд 4х10 |  |  | 1000м | 0,085 |
| 213 | Кабель ВВГнгд 4х6 |  |  | 1000м | 0,04 |
| 214 | Кабель ВВГнгд 5х2,5 |  |  | 1000м | 0,1 |
| 215 | Кабель ВВГнгд 5х6 |  |  | 1000м | 0,05 |
| 216 | Кабель вогнестійкий з мідними жилами 3х1, 5 мм |  |  | 1000м | 0,16 |
| 217 | Кабель вогнестійкий з мідними жилами 3х2, 5 мм |  |  | 1000м | 0,015 |
| 218 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 1*2*1,5 |  |  | м | 102 |
| 219 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 4*2*0,8 |  |  | м | 153 |
| 220 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 переріз 1*2*0,8 мм2 |  |  | м | 1866,6 |
| 221 | Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 переріз 3*1,5 мм2 |  |  | м | 102 |
| 222 | Кабель негорючий СКВВтнг-ls 4х0,4 |  |  | м | 355 |
| 223 | Каменi бортовi, БР100.20.8 |  |  | м | 90 |
| 224 | Карборунд |  |  | кг | 2,2 |
| 225 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм |  |  | т | 0,07128 |
| 226 | Керамічна плитка для підлоги з нековзкоюповерхнею Грес 600x600х8мм |  |  | м2 | 17,49 |
| 227 | Кисень технічний газоподібний |  |  | м3 | 14,145863 |
| 228 | Кільце ущільнююче Ду-125 мм |  |  | шт | 4 |
| 229 | Клей для склополотна |  |  | кг | 23,2 |
| 230 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 |  |  | кг | 103,35 |
| 231 | Кнопка ручного управління КРУ |  |  | шт | 6 |
| 232 | Коліно для унітазу ДУ-110 гофра |  |  | шт | 5 |
| 233 | Коліно ппр 63х45 Ecoplastik діам. 32 мм |  |  | шт | 4 |
| 234 | Коліно ппр32х45 Ecoplastik діам. 32 мм |  |  | шт | 12 |
| 235 | Коліно ппр32х90 Ecoplastik діам. 32 мм |  |  | шт | 60 |
| 236 | Коліно ппр63х90 Ecoplastik діам. 32 мм |  |  | шт | 32 |
| 237 | Коліно ф110мм ф90° |  |  | шт | 2 |
| 238 | Коліно ф50мм 90° |  |  | шт | 6 |
| 239 | Комплект кріплень для електроводонагрівачів |  |  | комплект | 1 |
| 240 | Короб 24*40 довжиною 2 м |  |  | п.м | 200 |
| 241 | Короб16*16 довжиною 2 м |  |  | п.м | 800 |
| 242 | Коробка розгалудження КМ |  |  | шт | 15 |
| 243 | Коробка розгалужувальна на 4 напрямки |  |  | шт | 50 |
| 244 | Кран водорозбірний зі змінним штуцером Dy15 |  |  | шт | 2 |
| 245 | Кран дренажний зі штуцером Ду10мм |  |  | шт | 1 |
| 246 | Кран кульовий муфтовий Ду15мм |  |  | шт | 2 |
| 247 | Кран кульовий муфтовий Ду15мм (ручка- метелик) |  |  | шт | 13 |
| 248 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм (ручка- метелик) |  |  | шт | 1 |
| 249 | Кран кульовий муфтовий Ду32мм |  |  | шт | 5 |
| 250 | Кран кульовий муфтовий Ду40ВВ |  |  | шт | 5 |
| 251 | Кран-комплект пожежний (ПК-1) |  |  | шт | 1 |
| 252 | Крани 1/2 ЗВ |  |  | шт | 34 |
| 253 | Крани з накладною гайкою 40х1" |  |  | шт | 2 |
| 254 | Крани кульові з накидною гайкою 3/4 |  |  | шт | 30 |
| 255 | Круг стальний ?12 мм L=400 |  |  | тн | 0,00747 |
| 256 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  |  | шт | 0,16218 |
| 257 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм |  |  | шт | 0,09564 |
| 258 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм |  |  | шт | 1,55899147 |
| 259 | Кутник 120х120х8,0 |  |  | т | 0,11688 |
| 260 | Лампа світодіодна потужністю 5Вт, Е27 |  |  | шт | 21 |
| 261 | Мастика "Ізол" |  |  | т | 0,04611 |
| 262 | Мастика бітумна |  |  | т | 0,005088 |
| 263 | Мастика бітумно-полімерна |  |  | т | 0,1594 |
| 264 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 |  |  | т | 2,1384 |
| 265 | Метизи для кріплення |  |  | кг | 17 |
| 266 | Модуль виклику ВМ01 |  |  | шт. | 4 |
| 267 | Моноблок BRAND-AUDIO-2-240-WM |  |  | шт. | 1 |
| 268 | Муфта зєднувальна діам. 63 мм |  |  | шт | 18 |
| 269 | Муфта перехідна Ecoplastik 32х3/4вр |  |  | шт | 30 |
| 270 | Муфта перехідна Ecoplastik 32х3/4зр |  |  | шт | 60 |
| 271 | Муфта ппр 20х1/2 ЗР |  |  | шт | 4 |
| 272 | Муфта ппр 32х1"ВР |  |  | шт | 10 |
| 273 | Муфта ппр 40х1"ЗР |  |  | шт | 2 |
| 274 | Муфта ппр 63х2"ВР |  |  | шт | 2 |
| 275 | Муфти діам. 32 мм для ПЕ труб |  |  | шт | 19 |
| 276 | Муфти з поліетилену діам. 20 мм для ПЕ труб |  |  | шт | 19 |
| 277 | Муфти поліетиленові |  |  | шт | 0,32 |
| 278 | Наконечники алюмінієві для опресування 35- 10-8а |  |  | 100шт | 0,1836 |
| 279 | Наконечники кабельні |  |  | 100шт | 0,0204 |
| 280 | Наливний епоксид |  |  | кг | 744,26 |
| 281 | Напівжорсткий рукав Ду25 довжиною 20м |  |  | шт | 1 |
| 282 | Напівп'єдестал President |  |  | шт | 4 |
| 283 | Ніпель різьбовий 1 1/2" |  |  | шт | 16 |
| 284 | Ніпель різьбовий 2" |  |  | шт | 14 |
| 285 | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик Ceresit CS51, стійкий до дії води і навколишнього середовища |  |  | л | 23,6 |
| 286 | Оліфа комбінована К-2 |  |  | т | 0,000756 |
| 287 | Оліфа натуральна |  |  | кг | 0,1655 |
| 288 | Оліфа натуральна |  |  | кг | 0,172 |
| 289 | Оповіщувач світло-звуковий "СЕРЖАНТ" С- 07С-220 |  |  | шт | 5 |
| 290 | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" |  |  | шт | 7 |
| 291 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 Стрелка- указатель направления движения |  |  | шт | 7 |
| 292 | Оповіщувач світловий ОС-6.8 ПОЖЕЖА |  |  | шт | 2 |
| 293 | Очіс льняний |  |  | т | 0,0001125 |
| 294 | ПЗІП SLP20-275 /3 + 1 Тип 2 + 3 In 10 кА. |  |  | шт | 3 |
| 295 | Папір шліфувальний |  |  | м2 | 10,941464 |
| 296 | Пароніт |  |  | т | 0,0052706 |
| 297 | Паронітові прокладки |  |  | 100шт | 0,12 |
| 298 | Перемичка заземлювальна |  |  | шт | 54,86 |
| 299 | Перехід з поліетилену Aquatherm 25х1/2" |  |  | шт | 1 |
| 300 | Перехід поліетилен Aquatherm 20х1/2" |  |  | шт | 9 |
| 301 | Перехід ф32хф20мм SDR9 |  |  | шт | 1 |
| 302 | Піна вогнетривка Soudafoam FR750 |  |  | балон | 1,4 |
| 303 | Піна монтажна Ceresit ТS 62 |  |  | л. | 32,76 |
| 304 | Піна монтажна Ceresit ТS 62 |  |  | л. | 255,1260684 |
| 305 | Пісок природний, рядовий |  |  | м3 | 4,35024 |
| 306 | Пісок природний, рядовий |  |  | м3 | 22,843 |
| 307 | Пластина гумова рулонна вулканізована |  |  | кг | 0,4 |
| 308 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] "Старе місто" |  |  | м2 | 111,1 |
| 309 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного |  |  | м3 | 18,505 |
| 310 | Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм |  |  | м2 | 224,4 |
| 311 | Плівка пароізоляційна |  |  | м2 | 17,49 |
| 312 | Плівка поліетиленова |  |  | м2 | 17,49 |
| 313 | Полоса 25х4 мм,сталь гарячого цинкування |  |  | м | 5 |
| 314 | Полоса 40х4 мм,сталь гарячого цинкування |  |  | м | 10 |
| 315 | Полоса монтажна К-200 |  |  | 100шт | 0,595 |
| 316 | Полоски К-404 |  |  | 100шт | 0,5645 |
| 317 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 |  |  | т | 0,066 |
| 318 | Праймер бітумний |  |  | кг | 777,6 |
| 319 | Пресшпан листовий, марка А |  |  | кг | 0,22 |
| 320 | Приймально-контрольний пристрій "Тірас 8П1" |  |  | шт | 1 |
| 321 | Приймально-контрольний пристрій Тірас-8П |  |  | шт | 1 |
| 322 | Прикінцевлювач маркувальний А671 |  |  | 100шт | 1,2852 |
| 323 | Прикінцевлювачі кабельні ОК |  |  | 100шт | 0,204 |
| 324 | Примикаючий профіль CERESIT CT 340 А/03 зі склосіткою для віконних та дверних прорізів |  |  | м | 155,972 |
| 325 | Припої S-Sn60Pb40; Flux SW26/3/2.5%; 1mm; 1000гр; CYNEL |  |  | т | 0,00044 |
| 326 | Пристрій сигнально-звуковий "Джміль" |  |  | шт | 2 |
| 327 | Пристрій сигнально-звуковий ОСЗ-12 |  |  | шт | 16 |
| 328 | Провід мідний гнучкий 16 мм |  |  | м | 10 |
| 329 | Провід мідний гнучкий 6 мм |  |  | м | 10 |
| 330 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] |  |  | кг | 0,59 |
| 331 | Пропан |  |  | т | 0,0015 |
| 332 | Пропан-бутан технічний |  |  | м3 | 0,352925 |
| 333 | Пропан-бутан технічний |  |  | м3 | 0,1125364 |
| 334 | Пропан-бутанова суміш |  |  | т | 0,002327945 |
| 335 | Протипожежна гільза 15-20 |  |  | шт | 12 |
| 336 | Протипожежна муфта Ф-29-36 |  |  | шт | 2 |
| 337 | Протипожежна муфта ф20 |  |  | шт | 6 |
| 338 | Протипожежна муфта ф20 мм |  |  | шт | 7 |
| 339 | Протипожежна муфта ф32 мм |  |  | шт | 1 |
| 340 | Профiль цокольний 100мм |  |  | м | 231 |
| 341 | Профіль монтажний 30х300 |  |  | м | 80 |
| 342 | Профільований настил Н20, t = 0,45мм |  |  | м2 | 30,8 |
| 343 | Прочистка ф110 |  |  | шт | 1 |
| 344 | Пряжки К-405 |  |  | 100шт | 0,5645 |
| 345 | Пульт диспетчера СД02 |  |  | шт. | 1 |
| 346 | Рамка для написів РПМ55Х15 |  |  | 100шт | 0,22 |
| 347 | Резервуари для питної води V=750л |  |  | шт | 2 |
| 348 | Резервуари для техничної води V=500л |  |  | шт | 2 |
| 349 | Резистор 2,2 кОм для димового сповіщувача |  |  | шт | 62 |
| 350 | Резистор 2,2 кОм кінцевий |  |  | шт | 12 |
| 351 | Резистор 3,6 кОм для ручного сповіщувача |  |  | шт | 8 |
| 352 | Різьба коротка приварна 1 1/2" |  |  | шт | 4 |
| 353 | Різьба коротка приварна 1 1/4" |  |  | шт | 16 |
| 354 | Різьба коротка приварна 2" |  |  | шт | 4 |
| 355 | Різьба коротка приварна 3/4" |  |  | шт | 2 |
| 356 | Різьбове з'єднання 32-1" Ekoplastik |  |  | шт | 5 |
| 357 | Різьбове з'єднання зовнішнє діам. 20х1/2" |  |  | шт | 9 |
| 358 | Розетка подвійна 16А 220В |  |  | шт | 17 |
| 359 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 |  |  | м3 | 9,072 |
| 360 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 |  |  | м3 | 0,084 |
| 361 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  |  | м3 | 0,05512 |
| 362 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 |  |  | м3 | 1,6218 |
| 363 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 |  |  | м3 | 0,998784 |
| 364 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 |  |  | м3 | 0,00168 |
| 365 | Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит |  |  | кг | 1320 |
| 366 | Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит |  |  | кг | 1320 |
| 367 | Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350 |  |  | м2 | 8,4 |
| 368 | Рулонна гідроізоляція "Уніфлекс" |  |  | м2 | 372,6 |
| 369 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм |  |  | шт | 0,3131 |
| 370 | Світильник аварійний |  |  | шт | 1 |
| 371 | Світильник Ватра НББ-64-100 |  |  | шт | 21 |
| 372 | Світильник світодіодний ДВО 20У-40 Ватра |  |  | шт | 33 |
| 373 | Сигналізатор газу "ВАРТА 1-03.14" |  |  | шт | 1 |
| 374 | Сидіння дюропласт |  |  | шт | 5 |
| 375 | Сифон хромований для умивальника Viega |  |  | шт | 4 |
| 376 | Сітка з арматури O10 А500С із вічком 150х150 мм |  |  | м2 | 17,49 |
| 377 | Сітка проволока 4Вр-1 (100х100мм)-100мм |  |  | м2 | 17,49 |
| 378 | Сітка склополотно |  |  | м2 | 25,056 |
| 379 | Сітка штукатурна скловолокниста |  |  | м2 | 86,25 |
| 380 | Скоба будівельна К853 |  |  | 100шт | 0,036 |
| 381 | Скоби будівельні |  |  | кг | 10 |
| 382 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 |  |  | 100шт | 2,9143 |
| 383 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК13 |  |  | шт | 12 |
| 384 | Сповіщувач пожежний димовий СПД3 |  |  | шт | 62 |
| 385 | Сповіщувач пожежний ручний SPR1 |  |  | шт | 8 |
| 386 | Сталь Д-16 мм L-3м |  |  | м | 9 |
| 387 | Сталь листова -360х40х4 |  |  | тн | 0,01202 |
| 388 | Сталь штабова 40х4 мм |  |  | т | 0,00328 |
| 389 | Ствол пожежний ДУ-25 мм |  |  | шт | 1 |
| 390 | Стопор підлоговий |  |  | шт | 6 |
| 391 | Стрічка кіперна |  |  | 100м | 0,1 |
| 392 | Стрічка монтажна ЛМ |  |  | 100м | 0,5548 |
| 393 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 1,6606 |
| 394 | Стрічка сигнальна 1х250 |  |  | м | 6 |
| 395 | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм |  |  | т | 0,062048 |
| 396 | Суміші бетонні готові Бетон С8/В10 (М 150) |  |  | м3 | 2,59488 |
| 397 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 |  |  | м3 | 0,4 |
| 398 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм |  |  | м3 | 5,31 |
| 399 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм |  |  | м3 | 5,61 |
| 400 | Тарельчастий дюбель для теплоізоляції 10х180 |  |  | 100шт | 1,76 |
| 401 | Теплоiзоляцiйнi труби ф25x4,2 ,товщ. 9мм |  |  | м | 61,8 |
| 402 | Тримач для гофротруби 16мм |  |  | шт. | 2000 |
| 403 | Тримач для кріплення ПВХ труби 20 мм |  |  | шт | 920 |
| 404 | Трійник з поліетилену діам. 20 мм |  |  | шт | 10 |
| 405 | Трійник з поліетилену Aquatherm діам. 32 мм |  |  | шт | 3 |
| 406 | Трійник з поліетилену Ecoplastik діам. 32 мм |  |  | шт | 1 |
| 407 | Трійник перехідний ПЕ 25х20х25 мм |  |  | шт | 2 |
| 408 | Трійник ппр діам. 63х40 мм |  |  | шт | 2 |
| 409 | Трійник сталевий 108х57х108 мм |  |  | шт | 2 |
| 410 | Трійник ф110xф50ммxф110 косий |  |  | шт | 5 |
| 411 | Трійник ф20мм SDR9 |  |  | шт | 10 |
| 412 | Трійник ф32мм SDR9 |  |  | шт | 2 |
| 413 | Трійник ф50xф50ммxф50 град90 |  |  | шт | 1 |
| 414 | Трійники Aquatherm діам. 32х20х32 мм |  |  | шт | 12 |
| 415 | Трійники Aquatherm діам. 32х25х32 мм |  |  | шт | 6 |
| 416 | Трійники Ecoplastik діам. 32х20х32 мм |  |  | шт | 6 |
| 417 | Трійники з поліетилену 25х20х20 мм |  |  | шт | 1 |
| 418 | Трійники латунь 3/х1/2х3/4ввв |  |  | шт | 30 |
| 419 | Трійники ппр діам. 63х32х63 мм |  |  | шт | 30 |
| 420 | Труба 60х40х2 |  |  | т | 0,0474 |
| 421 | Труба 60х40х2 L=1800 мм. |  |  | т | 0,1906 |
| 422 | Труба 60х40х2 L=6840мм |  |  | т | 0,0808 |
| 423 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка з протяжкою ДУ-20 мм |  |  | м | 1010 |
| 424 | Труба гофрована Д16/12 мм негорюча, сіра |  |  | м | 700 |
| 425 | Труба електрозварна Ф630 мм, б=8,0мм |  |  | м | 10 |
| 426 | Труба електрозварна Ф720 мм, б=8,0мм |  |  | м | 5 |
| 427 | Труба каналізації поліпропіленова діаметром 40 ммх1,8мм |  |  | м | 11 |
| 428 | Труба каналізації поліпропіленова діаметром 50 мм |  |  | м | 9 |
| 429 | Труба каналізації поліпропіленова Wavin діаметром 110 мм |  |  | м | 6 |
| 430 | Труба поліпропіленова напірна SDR9, Aquatherm Blue pipe Fasterдіаметр 20х2,8 мм |  |  | м | 53,94 |
| 431 | Труба поліпропіленова напірна Aquatherm , діаметр 32х3,6 мм |  |  | м | 34,706 |
| 432 | Труба поліпропіленова напірна Ecoplastik, діаметр 32х4,5 мм |  |  | м | 26,264 |
| 433 | Труба поліхлорвінілова, діаметр 50 мм |  |  | м | 4 |
| 434 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм |  |  | 10м | 0,0428 |
| 435 | Труби полівінілхлоридні |  |  | т | 0,0062807 |
| 436 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм |  |  | м | 171,424 |
| 437 | Труби сталеві електрозварні попередньоізольовані із пінополіуретанової ізоляції, діаметр труб 57/125 мм |  |  | м | 14 |
| 438 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм |  |  | м | 5 |
| 439 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм |  |  | м | 0,5088 |
| 440 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3 мм |  |  | м | 3 |
| 441 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм |  |  | кг | 0,6 |
| 442 | Уайт-спірит |  |  | т | 0,00147 |
| 443 | Умивальник керамічний Cersanit President 60 |  |  | комплект | 4 |
| 444 | Унітаз керамічний "Компакт" CERSANIT ЕКО E031 |  |  | шт | 5 |
| 445 | Утримувач К188 |  |  | 100шт | 0,3216 |
| 446 | Утримувач У25М |  |  | 100шт | 0,8772 |
| 447 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби |  |  | кг | 99 |
| 448 | Фарба емалева МО-1 |  |  | т | 0,000531 |
| 449 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний |  |  | т | 0,0009873 |
| 450 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний |  |  | т | 0,0004 |
| 451 | Фарба масляна |  |  | т | 0,0000075 |
| 452 | Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою |  |  | шт | 143,1 |
| 453 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм |  |  | шт | 6 |
| 454 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм |  |  | шт | 6 |
| 455 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм |  |  | шт | 10 |
| 456 | Хомут Х25У1 |  |  | 100шт | 0,12 |
| 457 | Хомут металевий із шурупом діам. 20-25 мм |  |  | шт | 7 |
| 458 | Хомут металевий із шурупом діам. 32-40 мм |  |  | шт | 37 |
| 459 | Хомут металевий із шурупом діам. 63 мм |  |  | шт | 132 |
| 460 | Хомут пластмасовий з фіксатором діам. 20 мм |  |  | шт | 18 |
| 461 | Хомут пластмасовий з фіксатором діам. 32 мм |  |  | шт | 25 |
| 462 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм |  |  | т | 0,01188 |
| 463 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм |  |  | т | 0,000296 |
| 464 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм |  |  | т | 0,0001887 |
| 465 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм |  |  | т | 0,000212858 |
| 466 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм |  |  | т | 0,00131393 |
| 467 | Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм |  |  | т | 0,000954 |
| 468 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  | 1000шт | 3,34872 |
| 469 | Шайба М16 |  |  | шт | 72 |
| 470 | Шайба М8 |  |  | шт | 528 |
| 471 | Швелери N16 |  |  | т | 0,1136 |
| 472 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм |  |  | т | 0,0001 |
| 473 | Шпагат паперовий |  |  | т | 0,00003 |
| 474 | Шпаклiвка Knauf НР-Старт |  |  | кг | 1145,454 |
| 475 | Шпаклiвка Knauf НР-Фініш |  |  | кг | 782,196 |
| 476 | Шпаклівка клейова |  |  | т | 0,2176782 |
| 477 | Шпилька |  |  | комплект | 136,68 |
| 478 | Шпилька М16, дл350мм |  |  | шт | 36 |
| 479 | Шпилька М8х1000 |  |  | шт | 15 |
| 480 | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СT 77 |  |  | кг | 814 |
| 481 | Шуруп 3,5х35 мм |  |  | 100 шт. | 22,5 |
| 482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм |  |  | т | 0,000066 |
| 483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм |  |  | т | 0,025 |
| 484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  |  | т | 0,0053 |
| 485 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм |  |  | т | 0,000357885 |
| 486 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 |  |  | м3 | 26,7963 |
| 487 | Щит АВР-50 380В, 50А ІР54 з пріоритетом першого вводу |  |  | шт | 1 |
| 488 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм |  |  | м2 | 0,2116 |
| 489 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм |  |  | м2 | 0,3996 |
| 490 | Щиток 4 модульний ІР65 |  |  | шт | 1 |
| 491 | барабан для напівжорсткого рукава Ду25 |  |  | шт | 1 |
| 492 | шафа пожежна металева 230.00x600. 00х600.00 |  |  | шт | 1 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |
| 493 | Електроенергія |  |  | кВт-год | 470,4075 |
| 494 | Мастильні матеріали |  |  | кг | 4,8967 |
| 495 | Гідравлічна рідина |  |  | кг | 1,475 |
|  | IV. Устаткування |  |  |  |  |
| 496 | Дизель-генератор 380В dalgakiran, 25 кВт |  |  | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  |  | шт | 1 |
| 497 | Ємність для палива 50л |  |  | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 1 |
| 498 | Ємність для питної води г.р. 1300х600х1800(h) |  |  | шт | 3 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 3 |
| 499 | Клітка до генератора г.р. 1000х800х650 (h) |  |  | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 1 |
| 500 | Коробка вогнетривка розподільча КВР 01/30- 100В |  |  | шт | 5 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  |  | шт | 5 |
| 501 | Місце для лежання(нари двохярусні) 1800х600х1400(h) |  |  | шт | 29 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 29 |
| 502 | Похилий підйомник для МГН г.р. 1200х850 |  |  | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 2 |
| 503 | Стелаж інвентарний г.р. 1100х450х2100(h) |  |  | шт | 8 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 8 |
| 504 | Стелаж інвентарний г.р. 2000х900х850(h) |  |  | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 2 |
| 505 | Стіл офісний г.р. 1600х1000х750(h) |  |  | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 1 |
| 506 | Стілець 420х425х450(h) |  |  | шт | 147 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 147 |
| 507 | Шафа для одягу г.р. 1100х450х2100(h) |  |  | шт | 9 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 9 |
| 508 | Шафа для одягу г.р. 800х400х2100(h) |  |  | шт | 3 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується |  |  | шт | 3 |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |
|  | Електроенергія |  |  | кВт-год | 2079,682 |
|  | Мастильні матеріали |  |  | кг | 117,271 |
|  | Гідравлічна рідина |  |  | кг | 39,733 |
|  | Бензин |  |  | л | 476,818 |
|  | Дизельне паливо |  |  | л | 1469,928 |