МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Макарівська селищна рада,  вул. Димитрія Ростовського, 30, селище міського типу Макарів, Київська область, Україна, 08001; код за ЄДРПОУ- 04362183; категорія    замовника – орган місцевого самоврядування.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі  за адресою  Київська область, Бучанський район, село Маковище, вул. Центральна, буд. 59 (Коригування)

(Код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

# Вид закупівлі : Відкриті торги (з Особливостями)

3.Ідентифікатор закупівлі: —  UA-2026-04-17-005040-a

4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт — замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам  замовника.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документальне підтвердження відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами, поданими і підписаними у складі тендерної пропозиції:

-	договірною ціною;

-   зведеним кошторисним  розрахунком;

-	підсумковою відомістю ресурсів;

- інформацією про ціни на матеріальні ресурси, (обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції).

Договірна ціна повинна бути розрахована та складається відповідно до  розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)»  кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 року № 281 (зі змінами та доповненнями) з урахуванням положень Постанови КМУ від 19.11.2025 №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану»).

Договірна ціна є твердою.

Для підтвердження обґрунтованості запропонованих цін на матеріальні ресурси Учасник у складі тендерної пропозиції надає результати проведеного ним аналізу цін на матеріальні ресурси, який здійснюється з урахуванням положень п.1 Постанови КМУ від 19.11.2025 №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» (за формою зразку в додатку № 5 до тендерної документації).

Мінімальна кількість, відібраних Учасником Постачальників для аналізу цін на матеріальні ресурси, повинно бути не менше 3-х. У разі коли джерел постачання відповідного матеріального ресурсу на відповідному ринку менше трьох, додатково подається обґрунтування щодо відсутності конкурентних пропозиції за такою позицією.

Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації, має бути розрахована у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.

Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 (зокрема містить НЕ всі види робіт або НЕ повний їх обсяг, НЕ всі матеріально- технічні ресурси згідно з переліком наведеним у Додатку 2), буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.

Учасник повинен розуміти, що у випадку зазначення у Додатку 2 конкретної марки чи виробника або конкретного процесу, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгову марку, патент, тип або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – необхідно розуміти зазначене, як можливість використання «еквіваленту».

Посилання Замовником у Додатку 2 на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію джерела його походження або виробника може бути  необхідним відповідно до проекту будівництва, що пройшов державну експертизу.

Замовник залишає за собою право перевіряти ціни на матеріальні ресурси. В разі явного завищення середньої ціни на матеріальні ресурси (визначається Замовником на підставі аналізу цін з урахуванням положень Постанови КМУ від 19.11.2025 №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану»), Підрядник зобов’язаний прийняти та відкоригувати вартість матеріальних ресурсів рекомендованих Замовником.

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі  за адресою  Київська область, Бучанський район, село Маковище, вул. Центральна, буд. 59 (Коригування)

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні |  |  |  |
|  | роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 691,44 |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 691,44 |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (планка примикань, конькова планка) | м | 139,4 |  |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 3 |  |
| 5 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | мЗ | 0,98 |  |
|  | Розділ 2. Покрівля |  |  |  |
| 6 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок поверх існуючої під металопрофіль 100x30мм, крок 600мм, та нової 50x30мм, крок 600мм | м2 | 691,4 |  |
| 7 | Бруски обрізні з хвойних порід, 100x30мм (обрешітка) | мЗ | 3,657 |  |
| 8 | Бруски обрізні з хвойних порід, 50x30мм (контробрешітка) | мЗ | 1,8232 |  |
| 9 | Улаштування крокв з дощок | мЗ | 8,72 |  |
| 10 | Дошки з хвойних порід, перерізом 175x75мм (крокви) | мЗ | 9,2432 |  |
| 11 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (гідробарєр) | м2 | 691,4 |  |
| 12 | Гідробар'єр | м2 | 795,11 |  |
| 13 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 691,4 |  |
| 14 | Металопрофіль покрівельний ПК35 РЕМА 8017 0,5мм | м2 | 760,54 |  |
| 15 | Саморіз покрівельний | ШТ | 5532 |  |
| 16 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 54,47 |  |
| 17 | Металопрофіль покрівельний ПК35 РЕМА 8017 0,5мм | м2 | 59,917 |  |
| 18 | Саморіз покрівельний | ШТ | 436 |  |
| 19 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 376 |  |
| 20 | Підшивання карнизів дошками, виступ карнизу до 500 мм | м | 94,13 |  |
| 21 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | м2 | 65,8 |  |
| 22 | Профлист ПК35 РЕМА 8017 0,5мм | м2 | 72,38 |  |
| 23 | Саморіз покрівельний | ШТ | 526,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб | м | 24,8 |  |
| 25 | Планка примикання | м | 28,52 |  |
| 26 | Саморіз покрівельний | шт | 149 |  |
| 27 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (планка конька, снігозатримувачі, ендова) | м | 241,8 |  |
| 28 | Планка конька | м | 131,79 |  |
| 29 | Планка снігозатримувач | м | 105,8 |  |
| ЗО | Планка єндови | м | 40,48 |  |
| 31 | Саморіз покрівельний Розділ 3. Слухові вікна | шт | 1612 |  |
| 32 | Улаштування слухових вікон | шт | 3 |  |
| 33 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,234 |  |
| 34 | Дюбель-шурупи 100x10 | ШТ | 26,93922 |  |
| 35 | Піна монтажна | л | 1,817508 |  |
| 36 | Герметик силіконовий | л | 0,54978 |  |
| 37 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 3,234 |  |
| 38 | Облицювання схухових вікон профлистом | м2 | 8,82 |  |
| 39 | Профлист в комплекті з планками і зєднувальними елементами | м2 | 9,702 |  |
| 40 | Саморіз покрівельний | ШТ | 71 |  |
| 41 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.) | т | 0,248604 |  |
| 42 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ганку | т | 0,248604 |  |
| 43 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм/ під монтаж колон на готову основу | шт | 16 |  |
| 44 | Ставлення болтів будівельних | шт | 16 |  |
| 45 | Анкер Хілті | шт | 16 |  |
| 46 | Кутик сталевий під покрівлю ганку | т | 0,126589248 |  |
| 47 | Труба 100x3мм | т | 0,08136288 |  |
| 48 | Сталь листова товщ. 4мм | т | 0,089784 |  |
| 49 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16 |  |
| 50 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 16 |  |
| 51 | Улаштування крокв з дощок | мЗ | 0,18 |  |
| 52 | Бруски обрізні з хвойних порід 100x150мм Розділ 4. Водовідведення | мЗ | 0,1908 |  |
| 53 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 44,275 |  |
| 54 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 173,2 |  |
| 55 | Жолоб Ф150 1=3000 | м | 125,84 |  |
| 56 | Воронка жолобу 150мм | шт | 14 |  |
| 57 | Замок жолобу 150мм | шт | 29 |  |
| 58 | Кронштейн жолобу 150мм | шт | 156 |  |
| 59 | Хомут для труби ф110 | шт | 220 |  |
| 60 | Коліно водостічне ф110 | шт | 22 |  |
| 61 | Труба ф110 1=2500 | м | 54,288 |  |
| 62 | Кут ринви 90о,зовнішній | шт | 7 |  |
| 63 | Кут ринви 90о,внутрішній | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Заглушка жолобу Розділ 5. Вентиляційні канали. Демонтаж | шт | 2 |  |
| 65 | Розбирання покриттів вентканалів з листової сталі | м2 | 0,364 |  |
| 66 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/ каркасу вентканалу | т | 0,03 |  |
| 67 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Розділ 6. Інші роботи | мЗ | 0,7803 |  |
| 68 | Навантаження сміття вручну | т | 16,99 |  |
| 69 | Перевезення сміття до 15 км Локальний кошторис 02-01-02 на Вогнезахист дерев'яних конструкцій | т | 16,99 |  |
| 70 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 1406,3 |  |
| 71 | Вогнезахисний матеріал Біофлейм Локальний кошторис 02-01-03 на Система блискавкозахисту | кг | 527,36 |  |
| 72 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 450 |  |
| 73 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 55 |  |
| 74 | Монтаж пластикового корпусу для контрольного фасадного з'єднання | шт | 11 |  |
| 75 | Заземлювач штирьовий 016 мм | шт | 11 |  |
| 76 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | мЗ | 10 |  |
| 77 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | мЗ | 10 |  |
| 78 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 25 |  |
| 79 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 33 |  |
| 80 | Дріт алюмінієвий АІ 502086 | м | 505 |  |
| 81 | Тримач на кутовий гребінь даху з СІІр КІІ/Ра 306013 | шт | 200 |  |
| 82 | Тримач СІІр Ра 301089 | шт | 250 |  |
| 83 | Саморізи по металу (4,8x35мм) 912025 | шт | 1500 |  |
| 84 | Шайба д/шурупа з прокладкою ЕРОМ 014 мм 912215 | шт | 1500 |  |
| 85 | Клема до жолобу 8і7п 228011 | шт | 11 |  |
| 86 | Клемний з’єднувач 812п 221011 | шт | 2 |  |
| 87 | З'єднувач \/агіо з гайкою 812п 201021 | шт | 70 |  |
| 88 | Тримач дроту Еіх 8Еп 310011 | шт | 15 |  |
| 89 | Шпилька двогвинтова М8 І_=200 910205 | шт | 15 |  |
| 90 | Дюбель 12x60 910129 | шт | 15 |  |
| 91 | Ізоляційна труба І_=3м 907019 | шт | 11 |  |
| 92 | Тримач блискавкоприймача Еіх 812п 312011 | шт | 33 |  |
| 93 | Шпилька двогвинтова М8 1_=200 910205 | шт | 33 |  |
| 94 | Дюбель 12x60 910129 | шт | 33 |  |
| 95 | З'єднувач Оиов 008 812п 210011 | шт | 11 |  |
| 96 | Коробка фасадна зовнішня 906019 | шт | 11 |  |
| 97 | Дюбель із забивним самонарізом 8x120 | шт | 44 |  |
| 98 | Тримач смуги Еіх ЗО 812п 314011 | шт | 11 |  |
| 99 | Шпилька двогвинтова М8 Ь=200 910205 | шт | 11 |  |
| 100 | Дюбель 12x60 910129 | шт | 11 |  |
| 101 | Смуга оцинкована 25x4 мм 812п 504251 | м | 25 |  |
| 102 | Стержень різьбовий Р16 1,5 метра 81д2п 116155 | шт | 22 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Муфта 016 81д2п 116255 | шт | 22 |  |
| 104 | Наконечник 016 8ід2п 116355 | шт | 11 |  |
| 105 | З'єднувач Сапі 016 812п 205111 | шт | 11 |  |
| 106 | Болт ударний М16х40 12,9 81 116041 | шт | 2 |  |
| 107 | Зубило 808-Мах під 016 8Т 116071 | шт | 1 |  |
| 108 | Паста струмопровідна 50 ті 116080 | шт | 2 |  |

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Рішенням сесії селищної ради № 1194-47-VIII від 19.12.2025 «Про бюджет Макарівської територіальної громади  на 2026 рік».

6.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

1.Розрахунок очікуваної вартості робіт  по об’єкту: Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі  за адресою  Київська область, Бучанський район, село Маковище, вул. Центральна, буд. 59

(Код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні робот)  на 2026 рік  у сумі : 2500000,00 грн. (два мільйон п’ятсот тисяч  гривень 00 коп.), з ПДВ.

2.Закупівля проводиться відповідно до пункту 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з для його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 (зі змінами).